## PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
ANEXO V – MODELO DE PLANILHA CUSTOS E DE SERVIÇOS
OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA ELABORAÇÃO DE PROJETOS, EXECUÇÃO DE OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA ELÉTRICA, PARA CONSTRUÇÃO, EXTENSÃO, AMPLIAÇÃO E MODIFICAÇÃO DE REDES DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA, NA REDE DE ENERGIA ELÉTRICA URBANA E RURAL, DOS MUNICIPIOS CONSORCIADOS DO CPGI (ALBERTINA, ANDRADAS, BANDEIRA DO SUL, CALDAS, DIVISA NOVA, IBITIURA DE MINAS, IPUÍUNA E SANTA RITA DE CALDAS).
A PROPOSTA NÃO DEVE IDENTIFICAR O LICITANTE.
PLANILHA ORÇAMENTÁRIA- PREÇOS UNITÁRIOS POR ATIVIDADE (CONSIDERANDO MATERIAIS, MÃO DE OBRA, ENCARGOS, ADMINISTRAÇÃO LOCAL, MOBILIZAÇÃO, EVENTUAIS, BDI, IMPOSTOS, TAXAS, FRETES, ETC)
Obras: Extensão de rede de iluminação pública para os municípios integrantes do CPGI, sendo Albertina, Andradas, Bandeira do Sul, Caldas, Divisa Nova, Ibitiúra de Minas, Ipuiuna e Santa Rita de Caldas. |  |  |  | Data Base: Junho/2025
ITEM | PROJETO, MATERIAIS, INSTALAÇÃO E SERVIÇOS | UNID | QUANT | UNITÁRIO (R$) | TOTAL (R$)
1 | Abraçadeira de plástico para cabo | pç | 1000
2 | Afastador para armação secundária, 500 mm | pç | 150
3 | Alça pré-formada, CA/CAA, 10 mm² | pç | 100
4 | Alça pré-formada, CA/CAA, 21 mm² | pç | 200
5 | Alça pré-formada, CA/CAA, 25 mm² | pç | 200
6 | Alça pré-formada, CA/CAA, 34 mm² | pç | 200
7 | Alça pré-formada, CA/CAA, 53 mm² | pç | 200
8 | Alça pré-formada, CA/CAL, 16 mm² | pç | 200
9 | Alça pré-formada, CA/CAL, 35 mm² | pç | 200
10 | Alça pré-formada, CA/CAL, 70 mm² | pç | 200
11 | Alça pré-formada, CA/CAL, 107 mm² | pç | 100
12 | Alça pré-formada olhal, CA/CAA, 21 mm² | pç | 100
13 | Alça pré-formada olhal, CA/CAA, 34 mm² | pç | 100
14 | Alça pré-formada olhal, CA/CAA, 54 mm² | pç | 100
15 | Alça pré-formada olhal, CA/CAA, 107 mm² | pç | 100
16 | Alça pré-formada olhal, CA/CAA, 170 mm² | pç | 100
17 | Alça pré-formada estai, cabo 9,5 mm² | pç | 300
18 | Alça pré-formada estai, cabo 6,4 mm² | pç | 300
19 | Alça para estribo aberta | pç | 500
20 | Alça estribo fechada | pç | 500
21 | Arame de aço, 2,76 mm² (12) | Kg | 20
22 | Armação secundária p/ 1 estribo | pç | 500
23 | Armação secundária p/ 2 estribos | pç | 300
24 | Arruela quadrada 38 x 18 x 3 mm | pç | 2000
25 | Braço anti-balanço, 15 KV, polimérico | pç | 300
26 | Braço para IP, curto. | pç | 200
27 | Braço para IP, médio. | pç | 200
28 | Braço para IP, longo. | pç | 200
29 | Braço para suporte C | pç | 250
30 | Braço para suporte J | pç | 250
31 | Braço para suporte L | pç | 250
32 | Braço suporte com grampo de suspensão | pç | 400
33 | Cabo AL, 1 x 16 mm² isolado, 1 KV | m | 3000
34 | Cabo AL, 1 x 25 mm² isolado, 1 KV | m | 2000
35 | Cabo AL, 1 x 50 mm² isolado, 15 KV | m | 15000
36 | Cabo AL, 1 x 70 mm² isolado, 1 KV | m | 2000
37 | Cabo AL, 1 x 120 mm² isolado, 1 KV | m | 2000
38 | Cabo AL, 2 x 1 x 70 +70 mm², 1 KV | m | 3000
39 | Cabo AL, 3 x 1 x 70 +70 mm², 1 KV | m | 22000
40 | Cabo CU, 1 x 1,5 mm², XLPE, 1 KV | m | 3000
41 | Cabo CU, 1 x 2,5 mm², 750 V | m | 3000
42 | Cabo CU nu, 70 mm², meio duro | m | 1000
43 | Cabo de aço HS 3/8" (9,5 mm²), 7 fios | Kg | 2000
44 | Cabo de aço MR 1/4" (6,4 mm), 7 fios | Kg | 1000
45 | Cantoneira L | pç | 200
46 | Cantoneira para braço C | pç | 200
47 | Cartucho conector cunha | pç | 3000
48 | Chapa para âncora 320 x 320 mm | pç | 200
49 | Chapa para estai | pç | 200
50 | Cinta de aço circular para poste, 140 mm | pç | 500
51 | Cinta de aço circular para poste, 150 mm | pç | 500
52 | Cinta de aço circular para poste, 160 mm | pç | 500
53 | Cinta de aço circular para poste, 170 mm | pç | 1000
54 | Cinta de aço circular para poste, 180 mm | pç | 1000
55 | Cinta de aço circular para poste, 190 mm | pç | 1000
56 | Cinta de aço circular para poste, 200 mm | pç | 1000
57 | Cinta de aço circular para poste, 210 mm | pç | 500
58 | Cinta de aço circular para poste, 220 mm | pç | 500
59 | Cinta de aço circular para poste, 230 mm | pç | 300
60 | Cinta de aço circular para poste, 240 mm | pç | 300
61 | Cinta de aço circular para poste, 250 mm | pç | 300
62 | Cinta de aço circular para poste, 260 mm | pç | 300
63 | Cinta de aço circular para poste, 270 mm | pç | 100
64 | Cinta de aço circular para poste, 280 mm | pç | 100
65 | Cinta de aço circular para poste, 290 mm | pç | 100
66 | Cinta de aço circular para poste, 300 mm | pç | 100
67 | Cinta de aço circular para poste, 320 mm | pç | 100
68 | Chave faca unipolar, 15 KV, 300 A | pç | 500
69 | Chave faca unipolar, 15 KV, 630 A | pç | 500
70 | Chave fusível, 15 KV, 100 A, 7,1 KA | pç | 500
71 | Chave fusível, 36/15 KV, 200 A, 10 KA | pç | 500
72 | Cobertura protetora MT p/ conector RDP 15 e 25 KV | pç | 500
73 | Cobertura protetora para bucha, baixa tensão, para transformador | pç | 500
74 | Cobertura protetora para bucha de equipamento | pç | 500
75 | Cobertura protetora para isolador de pino, 15 KV | pç | 500
76 | Conector perfuração, AL/CU, 10-70/6-35 mm² | pç | 500
77 | Conector perfuração, AL/CU, 10mm²/6 mm² | pç | 500
78 | Conector perfuração, AL/CU, 35-120/1,5 mm² | pç | 500
79 | Conector perfuração, AL/CU, 70-240mm²/16-120 mm² | pç | 500
80 | Conector perfuração, AL/CU, 70-240/70 - 120 mm² | pç | 500
81 | Conector perfuração, AL/CU, 70-120/10 - 35 mm² | pç | 500
82 | Conector perfuração, AL/CU, 16-70/1,5-6 mm² | pç | 500
83 | Conector perfuração, AL/CU, 16-70/16-25 mm² | pç | 500
84 | Conector perfuração, AL/CU, 50-70/50-70 mm² | pç | 500
85 | Conector de perfuração, 10 mm² / 6 mm² | pç | 200
86 | Conector cunha com estribo, 50 mm² | pç | 500
87 | Conector cunha CU, item 1 | pç | 1000
88 | Conector cunha CU, item 2 | pç | 1000
89 | Conector cunha CU, item 3 | pç | 1000
90 | Conector cunha CU, item 4 | pç | 1000
91 | Conector cunha CU, item 5 | pç | 1000
92 | Conector cunha CU, item 6 | pç | 1000
93 | Conector cunha CU, item 7 | pç | 1000
94 | Conector cunha CU, item 8 | pç | 1000
95 | Conector de compressão H - CAA - 85-107 mm² / 85-107 mm² | pç | 500
96 | Conector de compressão H - CAA - 42-67 mm² / 42- 67 mm² | pç | 500
97 | Conector de compressão H - CAA - 27-54 mm² / 13- 34 mm² | pç | 500
98 | Conector de compressão H - CAA - 13-34 mm² / 13- 34 mm² | pç | 500
99 | Conector de compressão H - CAA - 10-6 mm² / 10-6 mm² | pç | 500
100 | Conector de compresão H 16-35 X 16-35 mm². | pç | 500
101 | Conector de compressão H- 25-70 X 16-35 mm². | pç | 500
102 | Conector de compressão H- 50-70 X 50-70 mm². | pç | 1000
103 | Conector para aterramento das ferragens IP | pç | 2000
104 | Conector para aterramento de ferro fendido, 10 mm² | pç | 1000
105 | Conector para aterramento de aço, 6,4 / 9,5 mm² | pç | 1000
106 | Conector para aterramento temporário | pç | 200
107 | Conector terminal de compressão, 16 mm² | pç | 500
108 | Conector terminal de compressão, 1 F, 50 mm² | pç | 1000
109 | Conector terminal de compressão, 2 F, 34 mm²/50 mm² | pç | 500
110 | Conector terminal de compressão, 2 F, 54 mm²/70 mm² | pç | 500
111 | Conector terminal de compressão, 2 F, 21 mm² | pç | 500
112 | Conector terminal de compressão, 1 F, aço, 6,4 mm² / 21 mm² | pç | 500
113 | Conector terminal de compressão, 240 mm² | pç | 500
114 | Conector terminal de compressão, 54 mm²/70 mm². Compact | pç | 500
115 | Conector terminal de compressão, 107 mm²/120 mm² | pç | 300
116 | Conector terminal p/ bucha, 50 mm², reto, compressão | pç | 500
117 | Cruzeta de fibra de vidro, 2400 mm | pç | 200
118 | Cruzeta de fibra de vidro, 2800 mm | pç | 100
119 | Elo fusível botão, 500 mm, 2H | pç | 500
120 | Elo fusível botão, 500 mm, 3H | pç | 500
121 | Elo fusível botão, 500 mm, 5H | pç | 500
122 | Elo fusível botão, 500 mm, 6K | pç | 500
123 | Elo fusível botão, 500 mm, 8K | pç | 500
124 | Elo fusível botão, 500 mm, 12K | pç | 500
125 | Elo fusível botão, 500 mm, 15K | pç | 500
126 | Elo fusível botão, 500 mm, 25K | pç | 500
127 | Elo fusível botão, 500 mm, 50K | pç | 500
128 | Emenda termocontrátil, cabo de aço 9,5 mm² | pç | 500
129 | Espaçador losangular 50-150 mm², 15 KV | pç | 500
130 | Espaçador losangular monofásico, 2 A, 50- 150 mm² | pç | 500
131 | Estribo para braço tipo L | pç | 300
132 | Fio coberto para amarração, AL, 5,1 mm² | m | 2000
133 | Fita adesiva isolante, PVC, 19 mm x 20 m | pç | 100
134 | Fita isolante auto-adesiva, 19 mm x 10 m | pç | 100
135 | Fixador pré-formado para estai, 6,4 mm² | pç | 500
136 | Fixador pré-formado para estai, 9,5 mm² | pç | 500
137 | Gancho olhal 50 KN | pç | 200
138 | Grampo de ancoragem para cabo de 50 mm² | pç | 200
139 | Grampo de ancoragem para cabo de aço, 9,5 mm² | pç | 500
140 | Grampo de linha viva | pç | 300
141 | Haste de aterramento, 5/8" x 2400 mm | pç | 500
142 | Identificador de fase A | pç | 1500
143 | Identificador de fase B | pç | 1500
144 | Identificador de fase C | pç | 1500
145 | Isolador castanha de porcelana | pç | 1500
146 | Isolador de ancoragem polimérico, 15 KV | pç | 1500
147 | Isolador de pino polimérico, 15 KV | pç | 1500
148 | Laço pré-formado lateral duplo, CAA, 34 mm² | pç | 500
149 | Laço pré-formado roldana, CAA, 34 mm² | pç | 500
150 | Laço pré-formado roldana, CAA, 54 mm² | pç | 500
151 | Laço pré-formado topo, CAA, 21 mm² | pç | 500
152 | Laço pré-formado topo, CAA, 34 mm² | pç | 500
153 | Laço pré-formado topo, CAA, 54 mm² | pç | 500
154 | Luminária LED de alta potência, 100 W, 150 lm/W, IRC- 70, IK-08, 5000 K, IP 66, 102.000 horas de vida útil, com fotocélula integrada | pç | 110
155 | Luminária LED de alta potência, 80 W, 150 lm/W, IRC- 70, IK-08, 5000 K, IP 66, 102.000 horas de vida útil, com fotocélula integrada | pç | 205
156 | Luminária LED de alta potência, 60 W, 150 lm/W, IRC- 70, IK-08, 5000 K, IP 66, 102.000 horas de vida útil, com fotocélula integrada | pç | 205
157 | Luva de emenda compressão, CA 21 mm² | pç | 500
158 | Luva de emenda compressão, CA 34 mm² | pç | 500
159 | Luva de emenda compressão, CA 50 mm², RDP | pç | 500
160 | Luva de emenda compressão, CA 150 mm², RDP | pç | 150
161 | Luva de emenda compressão, CA 54 mm² / 70 mm², compactado | pç | 500
162 | Luva de emenda compressão, CAL, 70 mm² | pç | 500
163 | Manilha sapatilha, 50 KN | pç | 500
164 | Manta auto-adesiva, 15 KV | pç | 300
165 | Mão francesa perfilada, 44 x 5 x 1971 mm | pç | 500
166 | Mão francesa perfilada, 38 x 5 x 726 mm | pç | 500
167 | Massa para calafetar | Kg | 10
168 | Olhal para parafuso, 50 KN | pç | 1000
169 | Parafuso cabeça abaulada, M12 x 40 mm | pç | 1500
170 | Parafuso cabeça abaulada, M16 x 45 mm | pç | 1500
171 | Parafuso cabeça abaulada, M16 x 70 mm | pç | 1000
172 | Parafuso cabeça abaulada, M16 x 150 mm | pç | 1000
173 | Parafuso cabeça quadrada, M12 x 75 mm | pç | 1000
174 | Parafuso cabeça quadrada, M12 x 150 mm | pç | 1000
175 | Parafuso cabeça quadrada, M16 x 125 mm | pç | 1000
176 | Parafuso cabeça quadrada, M16 x 150 mm | pç | 1000
177 | Parafuso cabeça quadrada, M16 x 200 mm | pç | 1000
178 | Parafuso cabeça quadrada, M16 x 250 mm | pç | 1000
179 | Parafuso cabeça quadrada, M16 x 300 mm | pç | 1000
180 | Parafuso cabeça quadrada, M16 x 350 mm | pç | 1000
181 | Parafuso cabeça quadrada, M16 x 400 mm | pç | 1000
182 | Parafuso cabeça quadrada, M16 x450 mm | pç | 1000
183 | Parafuso cabeça quadrada, M16 x 500 mm | pç | 500
184 | Parafuso cabeça sextavada, M12 x 40 mm | pç | 1500
185 | Parafuso cabeça sextavada, M12 x 50 mm | pç | 1500
186 | Para-raios ZNO, 10 KA, 12 KV | pç | 1500
187 | Para-raios para rede secundária isolada, 10 KA | pç | 1500
188 | Pasta anti-óxido, 400 g | Kg | 20
189 | Pino para cruzeta | pç | 1500
190 | Pino para isolador pilar | pç | 1500
191 | Placa N.0 para identificação de equipamento | pç | 500
192 | Placa N.1 para identificação de equipamento | pç | 500
193 | Placa N.2 para identificação de equipamento | pç | 500
194 | Placa N.3 para identificação de equipamento | pç | 500
195 | Placa N.4 para identificação de equipamento | pç | 500
196 | Placa N.5 para identificação de equipamento | pç | 500
197 | Placa N.6 ou 9 para identificação de equipamento | pç | 500
198 | Placa N.7 para identificação de equipamento | pç | 500
199 | Placa N.8 para identificação de equipamento | pç | 500
200 | Porca quadrada, M16 x 24 mm | pç | 2000
201 | Poste de concreto circular, 11 m, 300 dAN | pç | 185
202 | Poste de concreto circular, 11 m, 600 dAN | pç | 30
203 | Poste de concreto circular, 11 m, 1000 dAN | pç | 10
204 | Poste de concreto circular, 12 m, 300 dAN | pç | 10
205 | Poste de concreto circular, 12 m, 600 dAN | pç | 10
206 | Poste de concreto circular, 12 m, 1000 dAN | pç | 10
207 | Poste de concreto circular, 13 m, 600 dAN | pç | 10
208 | Poste de concreto circular, 13 m, 1000 dAN | pç | 5
209 | Poste de concreto, duplo T, 11 m, 300 dAN | pç | 173
210 | Poste de concreto, duplo T, 11 m, 600 dAN | pç | 40
211 | Poste de concreto, duplo T, 12 m, 300 dAN | pç | 10
212 | Poste de concreto, duplo T, 12 m, 600 dAN | pç | 10
213 | Sapatilha | pç | 1000
214 | Sela para cruzeta | pç | 500
215 | Suporte para transformador, poste CC, 240 mm | pç | 200
216 | Suporte para transformador, poste CC, 255 mm | pç | 200
217 | Suporte para transformador, poste CC, 270 mm | pç | 100
218 | Suporte para transformador, poste CC, 285 mm | pç | 100
219 | Suporte L para topo de poste | pç | 500
220 | Suporte L para cruzeta | pç | 400
221 | Suporte para isolador pilar | pç | 500
222 | Suporte TL para chave faca, topo de poste | pç | 500
223 | Suporte Z para chave fusível | pç | 500
224 | Transformador monofásico, 15 KV, 37,5 KVA | pç | 5
225 | Transformador trifásico, 15 KV, 45 KVA | pç | 120
226 | Transformador trifásico, 15 KV, 75 KVA | pç | 5
227 | Tubo de compressão, 35-70 mm², 1 KV | pç | 200
228 | Tubo de compressão, 70 mm², 1 KV | pç | 200
VALOR DOS MATERIAIS |  |  |  |  | 0
VALOR DA UNIDADE DE SERVIÇO DE CONSTRUÇÃO |  | US | 2000
VALOR DA UNIDADE DE SERVIÇO DE PROJETO |  | US | 2000
VALOR TOTAL GLOBAL |  |  |  |  | 0
Local e data